## METADATOS
ID Atributo | Nombre | Descripción | Unidad | Tipo de datos: [N]úmerico o [C]arácter | Institución fuente | Base de datos | Datum | Fecha | Cobertura | Frecuencia | Objetivo | Justificación | Método | Limitaciones
energia_temp_transmison_amen | Índice de frecuencia de temperaturas críticas (Temperatura sobre líneas de transmisión, Cambio) | El mapa representa la incidencia de cambio relativa de días con altas temperaturas dentro de cada comuna del país. El índice toma valores mayores en los lugares donde exista un mayor cambio en la cantidad de días donde se supere los 30°C en una de las líneas de transmisión que conecta a cada comunas. | Índice entre 0 y 1 | N
energia_temp_transmison_costo_marginal | Costo marginal horario promedio | Este índice corresponde a la variación promedio del costo marginal (spot) de la energía de las subestaciones que suministran energía a la comuna. | USD/MWh | N
energia_temp_transmison_expo | Índice de distribución de demanda eléctrica (Temperatura sobre líneas de transmisión, Cambio) | Este mapa representa la concentración de demanda eléctrica respecto al consumo máximo en distintas las comunas del país en 2018. Para ello se asocia el consumo de cada una de las subestaciones a su porcentaje de participación en la demanda de cada comuna. Los colores más rojos representan un mayor consumo energético en la comuna. | Índice entre 0 y 1 | N
energia_temp_transmison_frec_olas_calor | Frecuencia de olas de calor | Este índice corresponde al porcentaje de días donde una de las líneas que conecta a la comuna se ve expuesta a temperaturas sobre los 30°C. | % | N
energia_temp_transmison_riesgo | Índice de variación de frecuencia de días con temperaturas críticas (Temperatura sobre líneas de transmisión, Cambio) | Este mapa representa la inclinación de las comunas a registrar cambios sistemáticos en la red eléctrica (reflejado principalmente por las variaciones de los costos marginales promedio) en consecuencia del aumento de temperaturas percibida sobre las líneas de transmisión. El índice cobra valores mayores en comunas mayor riesgo. | Índice entre 0 y 1 | N
energia_temp_transmison_sensi | Índice de variación de costos marginales (Temperatura sobre líneas de transmisión, Cambio) | Este mapa representa la susceptibilidad de la comuna a sufrir impactos adversos debido al aumento de temperaturas sobre las líneas de transmisión a las cuales está conectada. El índice cobra valores más grandes mientras mayor sea la variación de costo marginal promedio para cada una de las comunas del país. | Índice entre 0 y 1 | N
NOM_COMUNA |  |  |  | C
NOM_REGION | Nombre de la Región | Nombre de la Región a la cuál pertenece la comuna |  | C
NOM_PROVIN | Nombre de Provincia | Nombre de la Provincia a la cual la comuna pertenece |  | C

## DATOS
| energia_temp_transmison_amen | energia_temp_transmison_costo_marginal | energia_temp_transmison_expo | energia_temp_transmison_frec_olas_calor | energia_temp_transmison_riesgo | energia_temp_transmison_sensi | NOM_COMUNA | NOM_REGION | NOM_PROVIN
1401 | 0.088 | 9.49 | 0.03 | 4.487 | 0.032 | 0.27 | POZO ALMONTE | REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL
1403 | 0.023 | 6.52 | 0 | 1.171 | 0 | 0.18 | COLCHANE | REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL
1402 | 0.023 | 6.52 | 0 | 1.171 | 0 | 0.18 | CAMIÑA | REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL
1404 | 0.228 | 6.52 | 0 | 11.603 | 0 | 0.18 | HUARA | REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL
1107 | 0.088 | 14.13 | 0.06 | 4.487 | 0.096 | 0.4 | ALTO HOSPICIO | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE
1101 | 0.088 | 13.38 | 0.23 | 4.487 | 0.348 | 0.38 | IQUIQUE | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE
1405 | 0.956 | 11.07 | 0.01 | 48.718 | 0.134 | 0.31 | PICA | REGIÓN DE TARAPACÁ | TAMARUGAL
2104 | 0.23 | 4.06 | 0.02 | 11.731 | 0.023 | 0.11 | TALTAL | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
2101 | 0 | 4.85 | 0.43 | 0 | 0 | 0.14 | ANTOFAGASTA | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
2201 | 1 | 4.52 | 0.17 | 50.961 | 1 | 0.13 | CALAMA | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EL LOA
2202 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | OLLAGÜE | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EL LOA
2203 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | SAN PEDRO DE ATACAMA | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EL LOA
2102 | 0.399 | 4.86 | 0.02 | 20.321 | 0.051 | 0.14 | MEJILLONES | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
2103 | 0.397 | 5.28 | 0 | 20.256 | 0 | 0.15 | SIERRA GORDA | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
2302 | 0.399 | 4.4 | 0 | 20.321 | 0 | 0.12 | MARÍA ELENA | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA
2301 | 0.054 | 4.21 | 0.02 | 2.756 | 0.006 | 0.12 | TOCOPILLA | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA
3101 | 0.035 | 4.17 | 0.16 | 1.795 | 0.03 | 0.12 | COPIAPÓ | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ
3102 | 0 | 4.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0.12 | CALDERA | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ
3103 | 0 | 3.51 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | TIERRA AMARILLA | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ
3201 | 0.093 | 4.06 | 0.01 | 4.744 | 0.005 | 0.11 | CHAÑARAL | REGIÓN DE ATACAMA | CHAÑARAL
3202 | 0.157 | 4.06 | 0.01 | 8.013 | 0.008 | 0.11 | DIEGO DE ALMAGRO | REGIÓN DE ATACAMA | CHAÑARAL
3301 | 0.044 | 2.46 | 0.05 | 2.244 | 0.007 | 0.07 | VALLENAR | REGIÓN DE ATACAMA | HUASCO
3302 | 0.002 | 2.46 | 0.01 | 0.106 | 0 | 0.07 | ALTO DEL CARMEN | REGIÓN DE ATACAMA | HUASCO
3303 | 0.088 | 2.46 | 0 | 4.487 | 0 | 0.07 | FREIRINA | REGIÓN DE ATACAMA | HUASCO
3304 | 0.001 | 1.77 | 0.01 | 0.064 | 0 | 0.05 | HUASCO | REGIÓN DE ATACAMA | HUASCO
4101 | 0.001 | 22.8 | 0.22 | 0.064 | 0.006 | 0.64 | LA SERENA | REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI
4102 | 0.001 | 23.73 | 0.22 | 0.064 | 0.007 | 0.67 | COQUIMBO | REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI
4103 | 0 | 23.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0.67 | ANDACOLLO | REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI
4104 | 0.001 | 4.03 | 0.01 | 0.064 | 0 | 0.11 | LA HIGUERA | REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI
4105 | 0 | 22.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0.64 | PAIGUANO | REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI
4106 | 0 | 22.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0.64 | VICUÑA | REGIÓN DE COQUIMBO | ELQUI
4201 | 0.167 | 4.28 | 0.03 | 8.525 | 0.027 | 0.12 | ILLAPEL | REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA
4202 | 0.01 | 4.13 | 0.01 | 0.513 | 0.001 | 0.12 | CANELA | REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA
4203 | 0.167 | 4.28 | 0.02 | 8.525 | 0.018 | 0.12 | LOS VILOS | REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA
4204 | 0.027 | 5.25 | 0.03 | 1.384 | 0.005 | 0.15 | SALAMANCA | REGIÓN DE COQUIMBO | CHOAPA
4301 | 0.01 | 35.5 | 0.12 | 0.513 | 0.054 | 1 | OVALLE | REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARÍ
4302 | 0.167 | 35.5 | 0.01 | 8.525 | 0.076 | 1 | COMBARBALÁ | REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARÍ
4303 | 0.013 | 35.5 | 0.04 | 0.641 | 0.024 | 1 | MONTE PATRIA | REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARÍ
4304 | 0.008 | 35.5 | 0.02 | 0.385 | 0.007 | 1 | PUNITAQUI | REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARÍ
4305 | 0.004 | 35.5 | 0 | 0.213 | 0 | 1 | RÍO HURTADO | REGIÓN DE COQUIMBO | LIMARÍ
5101 | 0.035 | 5.38 | 0.28 | 1.809 | 0.067 | 0.15 | VALPARAÍSO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5102 | 0.052 | 4.81 | 0.05 | 2.661 | 0.016 | 0.14 | CASABLANCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5103 | 0.047 | 5.22 | 0.07 | 2.372 | 0.022 | 0.15 | CONCÓN | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5104 | [6 empty] | JUAN FERNÁNDEZ | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5105 | 0.047 | 4.91 | 0.03 | 2.372 | 0.009 | 0.14 | PUCHUNCAVÍ | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5107 | 0.047 | 4.04 | 0.05 | 2.372 | 0.012 | 0.11 | QUINTERO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5109 | 0.05 | 5.38 | 0.38 | 2.564 | 0.129 | 0.15 | VIÑA DEL MAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO
5201 | [6 empty] | ISLA DE PASCUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | ISLA DE PASCUA
5301 | 0.071 | 4.59 | 0.07 | 3.619 | 0.029 | 0.13 | LOS ANDES | REGIÓN DE VALPARAÍSO | LOS ANDES
5302 | 0.071 | 4.59 | 0.01 | 3.619 | 0.004 | 0.13 | CALLE LARGA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | LOS ANDES
5303 | 0.04 | 5.95 | 0.01 | 2.022 | 0.003 | 0.17 | RINCONADA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | LOS ANDES
5304 | 0.04 | 5.95 | 0.02 | 2.022 | 0.006 | 0.17 | SAN ESTEBAN | REGIÓN DE VALPARAÍSO | LOS ANDES
5401 | 0.167 | 5.25 | 0.04 | 8.525 | 0.045 | 0.15 | LA LIGUA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PETORCA
5402 | 0.002 | 4.28 | 0.04 | 0.106 | 0 | 0.12 | CABILDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PETORCA
5403 | 0.025 | 5.33 | 0.01 | 1.277 | 0.002 | 0.15 | PAPUDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PETORCA
5404 | 0.04 | 5.95 | 0.02 | 2.022 | 0.006 | 0.17 | PETORCA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PETORCA
5405 | 0.167 | 5.33 | 0.02 | 8.525 | 0.023 | 0.15 | ZAPALLAR | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PETORCA
5501 | 0.052 | 5.33 | 0.09 | 2.628 | 0.032 | 0.15 | QUILLOTA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA
5502 | 0.053 | 6.26 | 0.05 | 2.692 | 0.022 | 0.18 | CALERA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA
5503 | 0.048 | 6.15 | 0.03 | 2.436 | 0.011 | 0.17 | HIJUELAS | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA
5504 | 0.053 | 5.33 | 0.03 | 2.692 | 0.011 | 0.15 | LA CRUZ | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA
5506 | 0.167 | 4.49 | 0.03 | 8.525 | 0.029 | 0.13 | NOGALES | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA
5601 | 0.052 | 4.81 | 0.1 | 2.661 | 0.033 | 0.14 | SAN ANTONIO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO
5602 | 0.052 | 4.81 | 0.03 | 2.661 | 0.01 | 0.14 | ALGARROBO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO
5603 | 0.052 | 4.81 | 0.02 | 2.661 | 0.007 | 0.14 | CARTAGENA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO
5604 | 0.052 | 4.81 | 0.02 | 2.661 | 0.007 | 0.14 | EL QUISCO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO
5605 | 0.052 | 4.81 | 0.02 | 2.661 | 0.007 | 0.14 | EL TABO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO
5606 | 0.052 | 4.81 | 0.03 | 2.661 | 0.01 | 0.14 | SANTO DOMINGO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO
5701 | 0.04 | 5.95 | 0.09 | 2.022 | 0.028 | 0.17 | SAN FELIPE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA
5702 | 0.151 | 5.95 | 0.01 | 7.692 | 0.012 | 0.17 | CATEMU | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA
5703 | 0.01 | 11.35 | 0.02 | 0.513 | 0.003 | 0.32 | LLAILLAY | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA
5704 | 0.04 | 5.95 | 0.01 | 2.022 | 0.003 | 0.17 | PANQUEHUE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA
5705 | 0.04 | 5.95 | 0.02 | 2.022 | 0.006 | 0.17 | PUTAENDO | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA
5706 | 0.04 | 5.95 | 0.02 | 2.022 | 0.006 | 0.17 | SANTA MARÍA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA
5801 | 0.05 | 5.42 | 0.12 | 2.564 | 0.041 | 0.15 | QUILPUÉ | REGIÓN DE VALPARAÍSO | MARGA MARGA
5802 | 0.05 | 5.33 | 0.04 | 2.564 | 0.014 | 0.15 | LIMACHE | REGIÓN DE VALPARAÍSO | MARGA MARGA
5803 | 0.158 | 5.33 | 0.02 | 8.077 | 0.021 | 0.15 | OLMUÉ | REGIÓN DE VALPARAÍSO | MARGA MARGA
5804 | 0.035 | 5.42 | 0.08 | 1.809 | 0.019 | 0.15 | VILLA ALEMANA | REGIÓN DE VALPARAÍSO | MARGA MARGA
6310 | 0.042 | 5.23 | 0.04 | 2.129 | 0.011 | 0.15 | SANTA CRUZ | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6306 | 0.042 | 5.23 | 0.02 | 2.129 | 0.006 | 0.15 | PALMILLA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6302 | 0.094 | 5.55 | 0.01 | 4.808 | 0.007 | 0.16 | CHÉPICA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6103 | 0.029 | 4.9 | 0.01 | 1.49 | 0.002 | 0.14 | COINCO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6104 | 0.029 | 4.9 | 0.02 | 1.49 | 0.004 | 0.14 | COLTAUCO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6117 | 0.031 | 5.19 | 0.05 | 1.596 | 0.011 | 0.15 | SAN VICENTE | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6105 | 0.029 | 4.9 | 0.02 | 1.49 | 0.004 | 0.14 | DOÑIHUE | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6111 | 0.042 | 4.9 | 0.02 | 2.115 | 0.005 | 0.14 | OLIVAR | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6116 | 0.042 | -1.97 | 0.05 | 2.115 | -0.006 | -0.06 | REQUÍNOA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6205 | 0.121 | 4.22 | 0.01 | 6.173 | 0.007 | 0.12 | NAVIDAD | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO
6203 | 0.135 | 4.22 | 0.01 | 6.859 | 0.007 | 0.12 | LITUECHE | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO
6202 | 0.121 | 4.22 | 0.01 | 6.173 | 0.007 | 0.12 | LA ESTRELLA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO
6115 | 0.042 | 5.08 | 0.07 | 2.115 | 0.019 | 0.14 | RENGO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6109 | 0.042 | 5.16 | 0.02 | 2.115 | 0.006 | 0.15 | MALLOA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6114 | 0.077 | 4.76 | 0.01 | 3.938 | 0.005 | 0.13 | QUINTA DE TILCOCO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6106 | 0.054 | 2.84 | 0.06 | 2.756 | 0.012 | 0.08 | GRANEROS | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6110 | 0.054 | 3.94 | 0.05 | 2.756 | 0.013 | 0.11 | MOSTAZAL | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6102 | 0.05 | 4.05 | 0.02 | 2.564 | 0.005 | 0.11 | CODEGUA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6204 | 0.081 | 4.22 | 0.02 | 4.151 | 0.009 | 0.12 | MARCHIHUE | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO
6206 | 0.077 | 5.92 | 0.01 | 3.938 | 0.006 | 0.17 | PAREDONES | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO
6201 | 0.081 | 4.22 | 0.02 | 4.151 | 0.009 | 0.12 | PICHILEMU | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CARDENAL CARO
6309 | 0.042 | 5.23 | 0.01 | 2.129 | 0.003 | 0.15 | PUMANQUE | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6307 | 0.042 | 5.23 | 0.02 | 2.129 | 0.006 | 0.15 | PERALILLO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6304 | 0.077 | 5.92 | 0.01 | 3.938 | 0.006 | 0.17 | LOLOL | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6112 | 0.025 | 5.16 | 0.02 | 1.277 | 0.003 | 0.15 | PEUMO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6113 | 0.025 | 5.16 | 0.03 | 1.277 | 0.005 | 0.15 | PICHIDEGUA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6107 | 0.025 | 5.16 | 0.04 | 1.277 | 0.007 | 0.15 | LAS CABRAS | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6308 | 0.042 | 5.23 | 0.01 | 2.115 | 0.003 | 0.15 | PLACILLA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6305 | 0.042 | 5.23 | 0.02 | 2.129 | 0.006 | 0.15 | NANCAGUA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6101 | 0.03 | 4.88 | 0.26 | 1.538 | 0.049 | 0.14 | RANCAGUA | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6108 | 0.039 | 4.05 | 0.05 | 1.987 | 0.01 | 0.11 | MACHALÍ | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CACHAPOAL
6301 | 0.042 | 5.23 | 0.1 | 2.115 | 0.029 | 0.15 | SAN FERNANDO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
6303 | 0.038 | 4.67 | 0.04 | 1.923 | 0.009 | 0.13 | CHIMBARONGO | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | COLCHAGUA
7201 | 0.253 | 12.23 | 0.03 | 12.878 | 0.117 | 0.34 | CAUQUENES | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES
7202 | 0.253 | 12.23 | 0.01 | 12.878 | 0.039 | 0.34 | CHANCO | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES
7203 | 0.253 | 12.23 | 0.01 | 12.878 | 0.039 | 0.34 | PELLUHUE | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES
7102 | 0.121 | -16.4 | 0.06 | 6.154 | -0.151 | -0.46 | CONSTITUCIÓN | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7104 | 0.01 | -16.4 | 0 | 0.532 | 0 | -0.46 | EMPEDRADO | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7103 | 0.077 | 5.92 | 0.01 | 3.938 | 0.006 | 0.17 | CUREPTO | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7107 | 0.307 | -18.3 | 0.01 | 15.645 | -0.072 | -0.52 | PENCAHUE | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7302 | 0.077 | 5.92 | 0.01 | 3.938 | 0.006 | 0.17 | HUALAÑÉ | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7307 | 0.094 | 5.92 | 0.03 | 4.808 | 0.022 | 0.17 | SAGRADA FAMILIA | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7305 | 0.029 | 5.55 | 0.01 | 1.49 | 0.002 | 0.16 | RAUCO | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7303 | 0.077 | 5.92 | 0.01 | 3.938 | 0.006 | 0.17 | LICANTÉN | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7309 | 0.077 | 5.92 | 0.01 | 3.938 | 0.006 | 0.17 | VICHUQUÉN | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7401 | 0.084 | 9.49 | 0.09 | 4.295 | 0.092 | 0.27 | LINARES | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7403 | 0.084 | 11.05 | 0.03 | 4.295 | 0.035 | 0.31 | LONGAVÍ | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7404 | 0.084 | 12.23 | 0.04 | 4.295 | 0.052 | 0.34 | PARRAL | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7405 | 0.084 | 11.05 | 0.03 | 4.295 | 0.035 | 0.31 | RETIRO | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7406 | 0.113 | -18.12 | 0.05 | 5.77 | -0.13 | -0.51 | SAN JAVIER | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7308 | 0.038 | 5.55 | 0.05 | 1.923 | 0.014 | 0.16 | TENO | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7106 | 0.116 | 9.12 | 0.01 | 5.898 | 0.014 | 0.26 | PELARCO | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7108 | 0.126 | 5.92 | 0.02 | 6.41 | 0.019 | 0.17 | RÍO CLARO | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7110 | 0.126 | -18.3 | 0.01 | 6.41 | -0.03 | -0.52 | SAN RAFAEL | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7101 | 0.113 | -18.56 | 0.26 | 5.77 | -0.691 | -0.52 | TALCA | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7105 | 0.113 | -18.28 | 0.04 | 5.77 | -0.104 | -0.51 | MAULE | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7407 | 0.098 | 7.01 | 0.02 | 5 | 0.018 | 0.2 | VILLA ALEGRE | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7408 | 0.098 | 4.17 | 0.02 | 5 | 0.011 | 0.12 | YERBAS BUENAS | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7301 | 0.094 | 5.81 | 0.18 | 4.808 | 0.122 | 0.16 | CURICÓ | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7402 | 0.013 | 4.17 | 0.02 | 0.641 | 0.001 | 0.12 | COLBÚN | REGIÓN DEL MAULE | LINARES
7306 | 0.058 | 5.55 | 0.04 | 2.949 | 0.017 | 0.16 | ROMERAL | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
7109 | 0.098 | 9.09 | 0.03 | 5 | 0.035 | 0.26 | SAN CLEMENTE | REGIÓN DEL MAULE | TALCA
7304 | 0.094 | 5.92 | 0.06 | 4.808 | 0.043 | 0.17 | MOLINA | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ
8308 | 0.075 | 1.41 | 0 | 3.846 | 0 | 0.04 | QUILACO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8314 | 0.075 | 1.41 | 0 | 3.846 | 0 | 0.04 | ALTO BIOBÍO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8312 | 0.054 | 1.41 | 0.01 | 2.756 | 0.001 | 0.04 | TUCAPEL | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8302 | 0.075 | 1.3 | 0 | 3.846 | 0 | 0.04 | ANTUCO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8202 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.513 | 0 | 0 | ARAUCO | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8201 | 0.025 | 0 | 0.02 | 1.277 | 0 | 0 | LEBU | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8204 | 0.113 | 0.39 | 0 | 5.747 | 0 | 0.01 | CONTULMO | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8207 | 0.025 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | TIRÚA | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8203 | 0.025 | 0 | 0.02 | 1.277 | 0 | 0 | CAÑETE | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8103 | 0.023 | 1.2 | 0.06 | 1.171 | 0.002 | 0.03 | CHIGUAYANTE | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8105 | 0.07 | 1.2 | 0.01 | 3.589 | 0.001 | 0.03 | HUALQUI | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8101 | 0.011 | 1.2 | 0.3 | 0.577 | 0.004 | 0.03 | CONCEPCIÓN | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8112 | 0.004 | 1.24 | 0.07 | 0.192 | 0 | 0.03 | HUALPÉN | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8102 | 0.07 | 1.3 | 0.2 | 3.589 | 0.025 | 0.04 | CORONEL | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8108 | 0.003 | 1.27 | 0.1 | 0.128 | 0.001 | 0.04 | SAN PEDRO DE LA PAZ | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8205 | 0.069 | 0.3 | 0.02 | 3.512 | 0.001 | 0.01 | CURANILAHUE | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8206 | 0.025 | 0 | 0.01 | 1.277 | 0 | 0 | LOS ÁLAMOS | REGIÓN DEL BIOBÍO | ARAUCO
8304 | 0.15 | 0.3 | 0.01 | 7.663 | 0.001 | 0.01 | LAJA | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8310 | 0.15 | 0.3 | 0 | 7.663 | 0 | 0.01 | SAN ROSENDO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8109 | 0.017 | 1.3 | 0.01 | 0.851 | 0 | 0.04 | SANTA JUANA | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8106 | 0.01 | 1.3 | 0.03 | 0.513 | 0.001 | 0.04 | LOTA | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8301 | 0.004 | 0.62 | 0.24 | 0.192 | 0.001 | 0.02 | LOS ÁNGELES | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8306 | 0.113 | 0.39 | 0.02 | 5.747 | 0.001 | 0.01 | NACIMIENTO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8307 | 0.113 | 0.39 | 0.01 | 5.747 | 0.001 | 0.01 | NEGRETE | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8305 | 0.004 | 1.41 | 0.02 | 0.192 | 0 | 0.04 | MULCHÉN | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8107 | 0.023 | 1.2 | 0.04 | 1.171 | 0.001 | 0.03 | PENCO | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8110 | 0.004 | 1.23 | 0.14 | 0.192 | 0.001 | 0.03 | TALCAHUANO | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8309 | 0.151 | 1.41 | 0.01 | 7.692 | 0.003 | 0.04 | QUILLECO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8311 | 0.075 | 1.41 | 0.01 | 3.846 | 0.001 | 0.04 | SANTA BÁRBARA | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8111 | 0.023 | 1.2 | 0.04 | 1.171 | 0.001 | 0.03 | TOMÉ | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8104 | 0.075 | 0.68 | 0.01 | 3.846 | 0.001 | 0.02 | FLORIDA | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN
8303 | 0.054 | 0.3 | 0.02 | 2.756 | 0 | 0.01 | CABRERO | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
8313 | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 3.589 | 0.001 | 0.01 | YUMBEL | REGIÓN DEL BIOBÍO | BIOBÍO
9101 | 0.02 | -2.87 | 0.31 | 1.025 | -0.022 | -0.08 | TEMUCO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9102 | 0.058 | -2.87 | 0.01 | 2.98 | -0.002 | -0.08 | CARAHUE | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9103 | 0.063 | 1.41 | 0.01 | 3.193 | 0.001 | 0.04 | CUNCO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9104 | 0.063 | 1.41 | 0.01 | 3.193 | 0.001 | 0.04 | CURARREHUE | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9105 | 0.038 | 1.41 | 0.03 | 1.923 | 0.002 | 0.04 | FREIRE | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9106 | 0.054 | 18.42 | 0.01 | 2.767 | 0.013 | 0.52 | GALVARINO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9107 | 0.038 | 1.41 | 0.01 | 1.923 | 0.001 | 0.04 | GORBEA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9108 | 0.004 | 18.42 | 0.05 | 0.192 | 0.005 | 0.52 | LAUTARO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9109 | 0.038 | 1.41 | 0.02 | 1.923 | 0.001 | 0.04 | LONCOCHE | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9110 | 0.063 | 1.41 | 0 | 3.193 | 0 | 0.04 | MELIPEUCO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9111 | 0.058 | -2.87 | 0.02 | 2.98 | -0.004 | -0.08 | NUEVA IMPERIAL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9112 | 0.016 | -2.87 | 0.05 | 0.834 | -0.003 | -0.08 | PADRE LAS CASAS | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9113 | 0.004 | 18.42 | 0.01 | 0.192 | 0.001 | 0.52 | PERQUENCO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9114 | 0.038 | 1.41 | 0.02 | 1.923 | 0.001 | 0.04 | PITRUFQUÉN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9115 | 0.063 | 1.41 | 0.04 | 3.193 | 0.005 | 0.04 | PUCÓN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9116 | 0.058 | -2.87 | 0 | 2.98 | 0 | -0.08 | SAAVEDRA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9117 | 0.058 | -2.87 | 0.01 | 2.98 | -0.002 | -0.08 | TEODORO SCHMIDT | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9118 | 0.063 | 1.41 | 0 | 3.193 | 0 | 0.04 | TOLTÉN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9119 | 0.058 | -2.87 | 0.02 | 2.98 | -0.004 | -0.08 | VILCÚN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9120 | 0.063 | 1.41 | 0.06 | 3.193 | 0.007 | 0.04 | VILLARRICA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9121 | 0.058 | -2.87 | 0 | 2.98 | 0 | -0.08 | CHOLCHOL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CAUTÍN
9201 | 0.113 | 0.39 | 0.04 | 5.747 | 0.002 | 0.01 | ANGOL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9202 | 0.004 | 1.41 | 0.02 | 0.192 | 0 | 0.04 | COLLIPULLI | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9203 | 0.042 | 18.42 | 0.01 | 2.129 | 0.01 | 0.52 | CURACAUTÍN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9204 | 0.004 | 1.41 | 0 | 0.192 | 0 | 0.04 | ERCILLA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9205 | 0.063 | 1.41 | 0 | 3.193 | 0 | 0.04 | LONQUIMAY | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9206 | 0.113 | 0.39 | 0 | 5.747 | 0 | 0.01 | LOS SAUCES | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9207 | 0.107 | 1.41 | 0 | 5.428 | 0 | 0.04 | LUMACO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9208 | 0.113 | 0.39 | 0.01 | 5.747 | 0.001 | 0.01 | PURÉN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9209 | 0.113 | 0.39 | 0.01 | 5.747 | 0.001 | 0.01 | RENAICO | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9210 | 0.064 | 1.41 | 0.01 | 3.269 | 0.001 | 0.04 | TRAIGUÉN | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
9211 | 0.004 | 13.99 | 0.04 | 0.192 | 0.003 | 0.39 | VICTORIA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | MALLECO
10202 | 0.005 | 11.35 | 0.04 | 0.256 | 0.003 | 0.32 | ANCUD | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10205 | 0.001 | 11.35 | 0.01 | 0.064 | 0 | 0.32 | DALCAHUE | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10209 | 0.002 | 11.35 | 0.01 | 0.106 | 0 | 0.32 | QUEMCHI | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10201 | 0.001 | 11.35 | 0.05 | 0.064 | 0.001 | 0.32 | CASTRO | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10204 | [6 empty] | CURACO DE VÉLEZ | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10210 | [6 empty] | QUINCHAO | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10203 | 0.001 | 4.4 | 0.03 | 0.064 | 0 | 0.12 | CHONCHI | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10206 | [6 empty] | PUQUELDÓN | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10106 | 0.004 | 11.35 | 0.01 | 0.213 | 0.001 | 0.32 | LOS MUERMOS | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10104 | 0.004 | 11.35 | 0.01 | 0.213 | 0.001 | 0.32 | FRESIA | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10105 | 0.01 | 11.35 | 0.02 | 0.513 | 0.003 | 0.32 | FRUTILLAR | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10107 | 0.165 | 5.95 | 0.03 | 8.397 | 0.038 | 0.17 | LLANQUIHUE | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10102 | 0 | 11.35 | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | CALBUCO | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10108 | 0.005 | 11.35 | 0.01 | 0.256 | 0.001 | 0.32 | MAULLÍN | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10101 | 0.01 | 11.35 | 0.31 | 0.513 | 0.045 | 0.32 | PUERTO MONTT | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10302 | 0.008 | 11.36 | 0.02 | 0.426 | 0.002 | 0.32 | PUERTO OCTAY | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10306 | 0.008 | 11.36 | 0 | 0.426 | 0 | 0.32 | SAN JUAN DE LA COSTA | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10305 | 0.01 | 11.36 | 0.02 | 0.513 | 0.003 | 0.32 | RÍO NEGRO | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10303 | 0.01 | 11.36 | 0.03 | 0.513 | 0.004 | 0.32 | PURRANQUE | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10207 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | QUEILÉN | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10208 | 0 | 4.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0.12 | QUELLÓN | REGIÓN DE LOS LAGOS | CHILOÉ
10307 | 0.01 | 11.36 | 0.01 | 0.513 | 0.001 | 0.32 | SAN PABLO | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10301 | 0.01 | 11.36 | 0.19 | 0.513 | 0.028 | 0.32 | OSORNO | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10304 | 0.008 | 11.36 | 0.02 | 0.426 | 0.002 | 0.32 | PUYEHUE | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO
10109 | 0.01 | 11.35 | 0.08 | 0.513 | 0.012 | 0.32 | PUERTO VARAS | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10103 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | COCHAMÓ | REGIÓN DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE
10403 | [6 empty] | HUALAIHUÉ | REGIÓN DE LOS LAGOS | PALENA
10401 | [6 empty] | CHAITÉN | REGIÓN DE LOS LAGOS | PALENA
10402 | [6 empty] | FUTALEUFÚ | REGIÓN DE LOS LAGOS | PALENA
10404 | [6 empty] | PALENA | REGIÓN DE LOS LAGOS | PALENA
11202 | [6 empty] | CISNES | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | AYSÉN
11203 | [6 empty] | GUAITECAS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | AYSÉN
11303 | [6 empty] | TORTEL | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | CAPITÁN PRAT
11201 | [6 empty] | AYSÉN | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | AYSÉN
11302 | [6 empty] | O'HIGGINS | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | CAPITÁN PRAT
11301 | [6 empty] | COCHRANE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | CAPITÁN PRAT
11401 | [6 empty] | CHILE CHICO | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA
11402 | [6 empty] | RÍO IBÁÑEZ | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA
11101 | [6 empty] | COYHAIQUE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE
11102 | [6 empty] | LAGO VERDE | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE
12102 | [6 empty] | LAGUNA BLANCA | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES
12103 | [6 empty] | RÍO VERDE | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES
12402 | [6 empty] | TORRES DEL PAINE | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | ÚLTIMA ESPERANZA
12401 | [6 empty] | NATALES | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | ÚLTIMA ESPERANZA
12301 | [6 empty] | PORVENIR | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO
12302 | [6 empty] | PRIMAVERA | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO
12303 | [6 empty] | TIMAUKEL | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO
12201 | [6 empty] | CABO DE HORNOS | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | ANTÁRTICA CHILENA
12104 | [6 empty] | SAN GREGORIO | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES
12101 | [6 empty] | PUNTA ARENAS | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES
13404 | 0.054 | 4.53 | 0.12 | 2.756 | 0.038 | 0.13 | PAINE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO
13402 | 0.089 | 4.35 | 0.12 | 4.551 | 0.058 | 0.12 | BUIN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO
13124 | 0.135 | 4.19 | 0.33 | 6.859 | 0.242 | 0.12 | PUDAHUEL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13103 | 0.151 | 4.76 | 0.07 | 7.693 | 0.062 | 0.13 | CERRO NAVIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13301 | 0.179 | 4.46 | 0.26 | 9.102 | 0.274 | 0.13 | COLINA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO
13303 | 0.158 | 4.4 | 0.03 | 8.077 | 0.026 | 0.12 | TILTIL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO
13302 | 0.179 | 4.36 | 0.22 | 9.102 | 0.214 | 0.12 | LAMPA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO
13107 | 0.179 | 5.45 | 0.17 | 9.102 | 0.207 | 0.15 | HUECHURABA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13104 | 0.151 | 4.76 | 0.11 | 7.693 | 0.098 | 0.13 | CONCHALÍ | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13504 | 0.135 | 4.22 | 0.03 | 6.859 | 0.022 | 0.12 | MARÍA PINTO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA
13503 | 0.135 | 4.19 | 0.04 | 6.859 | 0.029 | 0.12 | CURACAVÍ | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA
13112 | 0.077 | 4.99 | 0.12 | 3.938 | 0.059 | 0.14 | LA PINTANA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13105 | 0.079 | 4.85 | 0.1 | 4.044 | 0.05 | 0.14 | EL BOSQUE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13106 | 0.081 | 4.66 | 0.18 | 4.151 | 0.086 | 0.13 | ESTACIÓN CENTRAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13121 | 0.102 | 4.74 | 0.07 | 5.193 | 0.042 | 0.13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13127 | 0.151 | 5.25 | 0.17 | 7.693 | 0.174 | 0.15 | RECOLETA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13108 | 0.077 | 4.76 | 0.14 | 3.938 | 0.063 | 0.13 | INDEPENDENCIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13603 | 0.04 | 4.53 | 0.07 | 2.022 | 0.016 | 0.13 | ISLA DE MAIPO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE
13116 | 0.102 | 4.59 | 0.06 | 5.193 | 0.036 | 0.13 | LO ESPEJO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13109 | 0.079 | 4.59 | 0.09 | 4.044 | 0.042 | 0.13 | LA CISTERNA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13110 | 0.109 | 5.06 | 0.32 | 5.577 | 0.221 | 0.14 | LA FLORIDA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13122 | 0.109 | 5.2 | 0.21 | 5.577 | 0.155 | 0.15 | PEÑALOLÉN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13114 | 0.089 | 6.17 | 0.75 | 4.551 | 0.513 | 0.17 | LAS CONDES | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13113 | 0.089 | 6.4 | 0.14 | 4.551 | 0.101 | 0.18 | LA REINA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13115 | 0.179 | 6.4 | 0.2 | 9.102 | 0.292 | 0.18 | LO BARNECHEA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13132 | 0.079 | 6.09 | 0.24 | 4.044 | 0.146 | 0.17 | VITACURA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13126 | 0.093 | 5.16 | 0.13 | 4.744 | 0.082 | 0.15 | QUINTA NORMAL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13117 | 0.114 | 4.76 | 0.06 | 5.834 | 0.04 | 0.13 | LO PRADO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13102 | 0.114 | 4.58 | 0.13 | 5.834 | 0.087 | 0.13 | CERRILLOS | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13119 | 0.117 | 4.58 | 0.54 | 5.962 | 0.372 | 0.13 | MAIPÚ | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13501 | 0.135 | 4.22 | 0.14 | 6.859 | 0.103 | 0.12 | MELIPILLA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA
13118 | 0.109 | 4.74 | 0.17 | 5.577 | 0.109 | 0.13 | MACUL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13120 | 0.081 | 4.74 | 0.3 | 4.151 | 0.143 | 0.13 | ÑUÑOA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13605 | 0.117 | 4.3 | 0.09 | 5.962 | 0.057 | 0.12 | PEÑAFLOR | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE
13604 | 0.117 | 4.19 | 0.05 | 5.962 | 0.032 | 0.12 | PADRE HURTADO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE
13201 | 0.089 | 4.89 | 0.38 | 4.551 | 0.214 | 0.14 | PUENTE ALTO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA
13125 | 0.147 | 5.08 | 0.36 | 7.5 | 0.335 | 0.14 | QUILICURA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13128 | 0.151 | 4.76 | 0.18 | 7.693 | 0.16 | 0.13 | RENCA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13403 | 0.088 | 4.3 | 0.04 | 4.487 | 0.019 | 0.12 | CALERA DE TANGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO
13401 | 0.089 | 4.58 | 0.35 | 4.551 | 0.183 | 0.13 | SAN BERNARDO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO
13203 | 0.083 | 5.16 | 0.02 | 4.231 | 0.011 | 0.15 | SAN JOSÉ DE MAIPO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA
13202 | 0.094 | 4.35 | 0.04 | 4.808 | 0.02 | 0.12 | PIRQUE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA
13129 | 0.109 | 4.74 | 0.11 | 5.577 | 0.071 | 0.13 | SAN JOAQUÍN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13130 | 0.109 | 4.74 | 0.15 | 5.577 | 0.096 | 0.13 | SAN MIGUEL | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13131 | 0.079 | 4.59 | 0.05 | 4.044 | 0.023 | 0.13 | SAN RAMÓN | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13111 | 0.077 | 4.99 | 0.08 | 3.938 | 0.039 | 0.14 | LA GRANJA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13123 | 0.075 | 5.25 | 0.44 | 3.831 | 0.224 | 0.15 | PROVIDENCIA | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13101 | 0.109 | 5.04 | 1 | 5.577 | 0.69 | 0.14 | SANTIAGO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO
13602 | 0.04 | 4.53 | 0.03 | 2.022 | 0.007 | 0.13 | EL MONTE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE
13601 | 0.058 | 4.52 | 0.08 | 2.949 | 0.027 | 0.13 | TALAGANTE | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE
13505 | 0.135 | 4.22 | 0.03 | 6.859 | 0.022 | 0.12 | SAN PEDRO | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA
13502 | 0.094 | 4.22 | 0.01 | 4.789 | 0.005 | 0.12 | ALHUÉ | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA
14101 | 0.006 | 1.42 | 0.18 | 0.321 | 0.002 | 0.04 | VALDIVIA | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14102 | 0.004 | 1.42 | 0 | 0.213 | 0 | 0.04 | CORRAL | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14103 | 0.038 | 1.42 | 0.02 | 1.923 | 0.001 | 0.04 | LANCO | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14104 | 0.004 | 1.42 | 0.02 | 0.213 | 0 | 0.04 | LOS LAGOS | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14105 | 0.009 | 1.42 | 0.01 | 0.449 | 0 | 0.04 | MÁFIL | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14106 | 0.038 | 1.42 | 0.02 | 1.923 | 0.001 | 0.04 | MARIQUINA | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14107 | 0.006 | 1.42 | 0.02 | 0.321 | 0 | 0.04 | PAILLACO | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14108 | 0.008 | 1.42 | 0.03 | 0.426 | 0 | 0.04 | PANGUIPULLI | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA
14201 | 0.01 | 1.42 | 0.05 | 0.513 | 0.001 | 0.04 | LA UNIÓN | REGIÓN DE LOS RÍOS | RANCO
14202 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 0.532 | 0 | 0.04 | FUTRONO | REGIÓN DE LOS RÍOS | RANCO
14203 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 0.532 | 0 | 0.04 | LAGO RANCO | REGIÓN DE LOS RÍOS | RANCO
14204 | 0.01 | 11.36 | 0.03 | 0.513 | 0.004 | 0.32 | RÍO BUENO | REGIÓN DE LOS RÍOS | RANCO
15101 | 0.01 | 14.82 | 0.21 | 0.513 | 0.04 | 0.42 | ARICA | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA
15102 | 0.228 | 5.32 | 0 | 11.603 | 0 | 0.15 | CAMARONES | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA
15201 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | PUTRE | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA
15202 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | GENERAL LAGOS | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA
16101 | 0.083 | 3.66 | 0.19 | 4.231 | 0.071 | 0.1 | CHILLÁN | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16102 | 0.2 | 1.57 | 0.03 | 10.217 | 0.011 | 0.04 | BULNES | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16103 | 0.086 | 3.66 | 0.03 | 4.359 | 0.012 | 0.1 | CHILLÁN VIEJO | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16104 | 0.111 | 1.57 | 0.01 | 5.641 | 0.002 | 0.04 | EL CARMEN | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16105 | 0.111 | 0.3 | 0.01 | 5.641 | 0.001 | 0.01 | PEMUCO | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16106 | 0.403 | 3.66 | 0.01 | 20.541 | 0.018 | 0.1 | PINTO | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16107 | 0.363 | 3.66 | 0.01 | 18.519 | 0.016 | 0.1 | QUILLÓN | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16108 | 0.111 | 1.57 | 0.01 | 5.641 | 0.002 | 0.04 | SAN IGNACIO | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16109 | 0.054 | 1.3 | 0.02 | 2.756 | 0.002 | 0.04 | YUNGAY | REGIÓN DE ÑUBLE | DIGUILLÍN
16201 | 0.403 | 3.66 | 0.01 | 20.541 | 0.018 | 0.1 | QUIRIHUE | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16202 | 0.403 | 3.66 | 0 | 20.541 | 0 | 0.1 | COBQUECURA | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16203 | 0.363 | 3.66 | 0.01 | 18.519 | 0.016 | 0.1 | COELEMU | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16204 | 0.403 | 3.66 | 0 | 20.541 | 0 | 0.1 | NINHUE | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16205 | 0.363 | 3.66 | 0 | 18.519 | 0 | 0.1 | PORTEZUELO | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16206 | 0.363 | 3.66 | 0 | 18.519 | 0 | 0.1 | RÁNQUIL | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16207 | 0.384 | 3.66 | 0.01 | 19.583 | 0.017 | 0.1 | TREGUACO | REGIÓN DE ÑUBLE | ITATA
16301 | 0.092 | 3.66 | 0.05 | 4.68 | 0.021 | 0.1 | SAN CARLOS | REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA
16302 | 0.111 | 3.66 | 0.02 | 5.641 | 0.01 | 0.1 | COIHUECO | REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA
16303 | 0.092 | 7.09 | 0.01 | 4.68 | 0.008 | 0.2 | ÑIQUÉN | REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA
16304 | 0.328 | 7.09 | 0 | 16.709 | 0 | 0.2 | SAN FABIÁN | REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA
16305 | 0.403 | 3.66 | 0.01 | 20.541 | 0.018 | 0.1 | SAN NICOLÁS | REGIÓN DE ÑUBLE | PUNILLA